## Hoja1
Tabla 1. Condiciones de la sesión y datos de referencia.
Dato | Etapa | Símbolo | Valor | Unidad
Lecturas promediadas por punto | A | N | 30 | —
Cuentas a presión atmosférica al inicio: media | A | C0,i | 2968622.37 | cuentas
Cuentas a presión atmosférica al inicio: desviación estándar | A | σ0 | 1441.44 | cuentas
Volumen de agua inyectado, medición 1 | B | Va1 | 0.78 | mL
Volumen de agua inyectado, medición 2 | B | Va2 | 0.76 | mL
Presión atmosférica publicada | C | Ppub | 101.325 | kPa
Fuente de la presión publicada y tipo (reducida a nivel del mar o de estación) | C | — | SENAMHI (Reducida a nivel del mar) | —
Altitud del laboratorio | C | h | 4 | m
Marca de parada del émbolo | C | Vj,min | 0.55 | mL
Cuentas a presión atmosférica al final: media | D | C0,f | -8388608 | cuentas
Tabla 2. Parámetros previos al ajuste.
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad
Volumen interno medio de la llave y la manguera | Vmed | 0.77 | mL
Diferencia entre las dos mediciones con agua | ¦Va1 − Va2¦ | 0.01 | mL
Presión atmosférica del laboratorio | Patm | 100.3 | kPa
Volumen de la punta de la jeringa y la cavidad del sensor (adoptado) | Vs | 0.0 (se despreció por no poder ser medido) | mL
Volumen muerto total | Vm | 0.77 | mL
Tabla 3. Cuentas del barrido por volumen y sentido, tres ciclos.
Sentido | Vj (mL) | Pref (kPa) | Cuentas, ciclo 1 | Cuentas, ciclo 2 | Cuentas, ciclo 3 | Media | Desv. est.
Compresión | 1,00 | 0 | -8388608 | -1052630.57 | -4772538.27 | -4737925.61 | 3015737.39
Compresión | 0,94 | 3.555 | -3835213.07 | 2299599.73 | -1876064.23 | -1137225.86 | 2605884.37
Compresión | 0,88 | 7.369 | 45456.97 | 4313057.4 | 1618812.8 | 1992442.39 | 1762585.15
Compresión | 0,82 | 11.471 | 3081891.6 | 6818582.57 | 4074275.17 | 4658249.78 | 1580895.93
Compresión | 0,76 | 15.894 | 5716566 | 8388607 | 6873022.1 | 6992731.7 | 1094769.33
Compresión | 0,70 | 20.679 | 8198997.17 | 8275162.53 | 8388607 | 8287588.9 | 115404.932
Compresión | 0,64 | 25.87 | 8388607 | 8388607 | 8388607 | 8388607 | 0
Compresión | 0,58 | 31.523 | 8388607 | 8388607 | 8388607 | 8388607 | 0
Compresión | 0,52 | 37.702 | 8388607 | 8388607 | 8388607 | 8388607 | 0
Descompresión | 0,58 | 31.523 | -2271097.77 | 5629870.6 | 6936322.07 | 3431698.3 | 4071465.47
Descompresión | 0,64 | 25.87 | -4305756.23 | 1968865.03 | 3145894.93 | 269667.91 | 3271142.63
Descompresión | 0,70 | 20.679 | -6677334.1 | -868366.13 | 134039.17 | -2470553.69 | 3008313.53
Descompresión | 0,76 | 15.894 | -6317251.77 | -4023971.57 | -2566540.23 | -4302587.86 | 1567483.91
Descompresión | 0,82 | 11.471 | -7026843.73 | -5107266.27 | -4665709.23 | -5599939.74 | 1031787.31
Descompresión | 0,88 | 7.369 | -8325424.9 | -6701975.77 | -6463713.6 | -7163704.76 | 834738.059
Descompresión | 0,94 | 3.555 | -8388608 | -8243799.3 | -8277774.53 | -8303393.94 | 110401.115
Descompresión | 1,00 | 0 | -8388608 | -8388608 | -8388608 | -8388608 | 0
Tabla 4. Parámetros de caracterización del sensor.
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad
Sensibilidad | S | 288624.70 | cuentas/kPa
Offset de la recta de ajuste | C0 | -4514402.48 | cuentas
Coeficiente de determinación | R2 | 0.2513 | —
Linealidad | - | 59.94 | %
Error máximo | - | 23.97 | kPa
Error máximo | - | 244.48 | cmH₂O
Error máximo (porcentaje del alcance de 40 kPa) | - | 59.94 | %
Histéresis | - | 39.13 | kPa
Resolución | σ0 / S | 0.0050 | kPa
Resolución | σ0 / S | 0.0509 | cmH₂O